OPERAT WODNOPRAWNY

NA ODPROWADZANIE  OCZYSZCZONYCH  ŒCIEKÓW  PRZEMYS£OWYCH  Z  projektowanego stanowiska do mycia autobusów

na terenie Miejskiego Zak³adu Komunikacji Sp. z o.o.

ul. Czerwona 7 w Skierniewicach (dzia³ka nr ewid. 367/3, 371/3)

DO  MIEJSKIEJ  SIECI  KANALIZACYJNEJ

INWESTOR:

Miejski Zak³ad Komunikacji Sp. z o.o.

ul. Czerwona 7

96-100 Skierniewice

OPRACOWA£:

Firma Us³ugowa „EKOTOP” – Mariusz Kopczyñski,

96-100 Skierniewice, ul. Starbacicha 7d.

Skierniewice, grudzieñ 2016r.

SPIS TREŒCI

Str.

1.	Podstawa opracowania										4

2.	Przedmiot  opracowania								             	5

3.	Cel i zakres opracowania										5

4.	Po³o¿enie geograficzne										6

5.	Budowa geologiczna i warunki geomorfologiczne								6

6.	Warunki hydrograficzne										6

7.	Warunki hydrogeologiczne					           			           		7

Szata roœlinna				         			                         				8

Odprowadzanie wód opadowych i roztopowych oraz œcieków przemys³owych z terenu

myjni samochodowej		             									8

System odprowadzania œcieków technologicznych z terenu myjni samochodowej				8

Iloœæ wód technologicznych z mycia samochodów							9

10. Urz¹dzenia redukuj¹ce zanieczyszczenia							                       	9

10.1 Sprawnoœæ procesu oczyszczania	                                                                              	10

10.2 Urz¹dzenia pomiarowe						 	           		10

11.	Instrukcja gospodarowania œciekami i osadami				           			11

Oddzia³ywanie na  odbiornik,  								    		12

Okreœlenie wp³ywu gospodarki wodnej na wody  podziemne	          			           		12

14. Wp³yw wód opadowych na formy ochrony przyrody					           		12

15. Sposób postêpowania w przypadku awarii oraz rozmiar i warunki korzystania z wód

oraz urz¹dzeñ wodnych w tych sytuacjach						           			12

16.        Wytyczne do eksploatacji separatatora koalescencyjnego					           	13

17.        Warunki korzystania z wód regionu wodnego						        		14

18.	Podsumowanie i wnioski								           		17

19. 	Strony postêpowania wodnoprawnego							           	18

Opis prowadzenia zamierzonej dzia³alnoœci sporz¹dzony w jêzyku nietechnicznym	           		19.

ZA£¥CZNIKI GRAFICZNE

1. Mapa sytuacyjna (projekt zagospodarowania terenu) - w skali 1:500.

2. Karta katalogowa separatora kolaescencyjnego substancji ropopochodnych typ PUR-K-3(900)\

3. Profile pod³u¿ne kanalizacji sanitarnej

ZA£¥CZNIKI TEKSTOWE

1. Warunki przy³¹czenia do miejskiej sieci wodoci¹gowej i kanalizacyjnej

2. Pismo Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. wyra¿aj¹ce zgodê na pod³¹czenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej œcieków z myjni samochodowej

Literatura

1.Atlas klimatyczny Polski. 1973. IMGW, Warszawa.

2.Atlas hydrologiczny Polski. 1987. IMGW, Warszawa.

3.Atlas Rzeczpospolitej Polskiej. 1993, PAN, Warszawa.

4.Kondracki J. 1981: Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.

5.Klugewicz 1.1999: Hydromechanika i hydrologia in¿ynierska. Projprzem-Eko, Bydgoszcz.

6.Podzial hydrograficzny Polski 1980-1983 cz.I i cz.II. IMGW, Warszawa.

7.Stefañski W., Wyszkowski K.: Tablice i wykresy do obliczeñ z mechaniki p³ynów. WPW, Warszawa.

8.Stacje i posterunki sieci meteorologicznej. 1974. IMGW, Warszawa.

1. 	Podstawa  opracowania

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym œcieki z mycia pojazdów samochodowych traktowane s¹ jako œcieki przemys³owe, dla których, zgodnie z art. 122, ust.1 pkt 10 ustawy z dnia 18 lipca 2001 prawo wodne (tj. Dz.U. z 2015, poz. 469, ze zm.) wymagane jest pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie do urz¹dzeñ kanalizacyjnych, bêd¹cych w³asnoœci¹ innych podmiotów. Œcieki przemys³owe z mycia pojazdów zawieraj¹ substancje ropopochodne, które zakwalifikowano do substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego zgodnie za³¹cznikiem nr 1 – wykaz I pkt 7 rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 18 listopada 2014 w sprawie warunków, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowadzaniu œcieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800)

W celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego niezbêdne jest wykonanie operatu wodnoprawnego i przed³o¿enie wraz z wnioskiem do organu ochrony œrodowiska, którym w tym przypadku jest Prezydent Miasta Skierniewice.

Podstawê prawn¹ niniejszego opracowania stanowi¹:

ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2015, poz. 469, ze zm.), a w szczególnoœci:

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony œrodowiska (Dz. U. z 2016r. poz. 672);

rozporz¹dzenie Ministra Œrodowiska z dnia 18 listopada 2014r. w sprawie warunków, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowadzaniu œcieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego (Dz.U.2016r, poz.672);

Podstawê merytoryczn¹ niniejszego opracowania stanowi¹:

Dokumentacja: “Projekt budowlany przy³¹cza wod-kan do projektu myjni samochodowej na terenie MZK Sp. z o.o. w Skierniewicach”, Sebastian Wojtyna,  2016r.

Warunki przy³¹czenia do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, ZWiK Wod-Kan, Skierniewice, kwiecieñ 2016

Zgoda ZWiK Wod-Kan, na wprowadzanie do urz¹dzeñ kanalizacyjnych podczyszczonych œcieków przemys³owych, Skierniewice, wrzesieñ 2016

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania œcieków na terenie Miasta Skierniewice, uchwa³a Nr XVII/134/11 Rady Miasta Skierniewice z dnia 27.10.2011r. (publikacja na str. www.wodkan-skierniewice.com.pl)

Literatura techniczna

Opracowanie przedstawia:

dane ogólne o podmiocie ubiegaj¹cym siê o uprawnienia wodne,

lokalizacjê i opis poszczególnych obiektów i urz¹dzeñ gospodarki œciekowej,

bilans iloœciowy œcieków z myjni samochodowej

obowi¹zki zak³adu wobec  osób trzecich,

propozycjê warunków technicznych do uprawnieñ wodnych, dotycz¹cych  odprowadzania oczyszczonych œcieków przemys³owych do kanalizacji miejskiej.

2. 	Przedmiot opracowania

Przedmiotem umowy jest opracowanie operatu wodnoprawnego na odprowadzanie wód przemys³owych z mycia pojazdów samochodowych z myjni zlokalizowanej w Skierniewicach, przy Czerwone/Grzybowej /dz. nr ewid. 367/3, 371/3) do miejskiej sieci kanalizacyjnej bêd¹cej w administrowaniu  Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji Wod-Kan Sp. z o.o. w Mokrej Prawej pod k¹tem uregulowania stanu formalno-prawnego odprowadzania tych œcieków do odbiornika.

Ca³oœæ opracowania winna spe³niaæ ww. wymagania okreœlone w art. l32 ust.1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne .

Opracowanie niniejsze zostanie przedstawione Prezydentowi Miasta Skierniewice celem wydania decyzji administracyjnej - pozwolenia wodnoprawnego - w zakresie odprowadzania œcieków przemys³owych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Zgodnie z art. l32 Prawo wodne jw. niniejszy operat wodnoprawny sporz¹dzono w formie opisowej i graficznej:

Czêœæ opisowa operatu zawiera miêdzy innymi:

przedstawienie danych ogólnych z zakresu szczególnego korzystania z wód,

omówienie celu i zakresu szczególnego korzystania z wód,

okreœlenie iloœci odprowadzanych œcieków,

szczegó³ow¹ charakterystykê urz¹dzeñ wodnych,

okreœlenie urz¹dzeñ s³u¿¹cych do oczyszczania œcieków przemys³owych,

okreœlenie obowi¹zków ubiegaj¹cego siê o wydanie pozwolenia w stosunku do osób trzecich,

stan prawny nieruchomoœci w zasiêgu oddzia³ywania zamierzonego korzystania z wód,

okreœlenie wp³ywu odprowadzanych œcieków przemys³owych z terenu projektowanej myjni na wody powierzchniowe i wody podziemne,

Czêœæ graficzna operatu zawiera miêdzy innymi:

mapa sytuacyjno-ewidencyjna lokalizacji inwestycji

plan sytuacyjno-wysokoœciowy zagospodarowania terenu projektowanej inwestycji

podstawowe schematy urz¹dzeñ s³u¿¹cych do oczyszczania œcieków przemys³owych,

W³aœciciel i u¿ytkownik na warunkach okreœlonych w niniejszym operacie wodnoprawnym, wyst¹pi z wnioskiem do Prezydenta Miasta Skierniewice o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystania z wód w zakresie:

odprowadzania œcieków przemys³owych z terenu myjni samochodowej do miejskiej sieci kanalizacyjnej w ulicy Grzybowej/Czerwonej w Skierniewicach;

3. 	Cel  i  zakres  opracowania.

Celem opracowania jest zebranie niezbêdnych danych  w formie opisowej i graficznej, obrazuj¹cych sposób i zakres szczególnego korzystania z wód.

Dokumentacja ta zostanie przed³o¿ona w³adzom wodnym i stanowiæ bêdzie podstawê uregulowania stanu formalno-prawnego tj. uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie œcieków przemys³owych do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje omówienie urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych, w tym przedstawienie danych dotycz¹cych bilansu iloœciowo-jakoœciowego œcieków technologicznych oraz omówienie obowi¹zków inwestora wobec osób trzecich.

4.		Po³o¿enie geograficzne

Ulica Czerwona/Grybowa w Skierniewicach le¿y na terenie mezoregionu Równina £owicko-B³oñska nale¿¹cego do makroregionu Nizina Œrodkowomazowiecka, wchodz¹cego w sk³ad Niziny Œrodkowopolskiej (za J. Kondrackim, Geografia regionalna Polski, PWN, 2000).

Równina £owicko-B³oñska rozci¹ga siê na przestrzeni ok. 3100 km2, na po³udnie od Równiny Kutnowskiej i zachodniej czêœci Kotliny Warszawskiej, od zachodu styka siê z Kotlin¹ kolsk¹ i Wysoczyzn¹ £ask¹, od po³udnia z Wzniesieniami £ódzkimi i Wysoczyzn¹ Rawsk¹, od wschodu z Równin¹ Warszawsk¹.

Równina przedstawia p³aski poziom denudacyjny z wysokoœciami 85-100 m.

5.	Budowa geologiczna i warunki geomorfologiczne

Opisywany teren po³o¿ony jest na po³udniowo-zachodnim sk³onie depresji Niecki Warszawskiej. Jest to centralna czêœæ d³ugiej i w¹skiej depresji o osi na kierunku NW-SE, zwanej Nieck¹ BrzeŸn¹, wype³nionej osadami kredy górnej i paleocenu, pod którymi wystêpuj¹ ska³y permu, triasu i jury, buduj¹ce Platformê Waryscyjsk¹. Niecka Warszawska obejmuje najg³êbsz¹ czêœæ Niecki BrzeŸnej. Mi¹¿szoœæ wype³niaj¹cych j¹ utworów osi¹ga w rejonie opisywanego terenu 1.000m. W stropie tych utworów, w okresie górotwórczych ruchów laramijskich powsta³a rozleg³a depresja wype³niona osadami od eoceonu do pliocenu, tworz¹c tzw. Nieckê Mazowieck¹. W okresie czwartorzêdu utwory serii górnokredowej i trzeciokredowej zosta³y pokryte p³aszczem osadów czwartorzêdowych. Teren objêty badaniami jest po³o¿ony u podnó¿a pó³nocnego sk³onu wysoczyzny polodowcowej uformowanej przez l¹dolód stadia³u Pilicy zlodowacenia Warty, która w okresie zlodowacenia Wis³y by³a silnie denudowana a wyerodowany materia³ by³ transportowany przez wody ku pó³nocy. W pod³o¿u terenu, do g³êbokoœci rozpoznania tj. 4,0 m ppt. stwierdzono wystêpowanie serii utworów lodowcowych stadia³u Pilicy zlodowacenia Warty. Lokalnie w sp¹gu glin lodowcowych zlokalizowano mi¹¿sze soczewy piasków œrednioziarnistych o genezie wodnolodowcowej. Seriê eluwialn¹ i lodowcow¹ pokrywa  seria piasków aluwialnych.

6.	Warunki hydrograficzne

Analizowany fragment terenu miasta Skierniewice po³o¿ony jest w ca³oœci w zlewni rzeki Rawki.

Rzeka Rawka przep³ywa przez obszar Niziny Œrodkowomazowieckiej, Równiny £owicko-B³oñskiej oraz Wysoczyznê Rawsk¹ i Wzniesienia £ódzkie. Zlewnia rzeki Rawki po³o¿ona jest w województwie ³ódzkim, w granicach powiatów: Rawa Mazowiecka, Skierniewice, £owicz. Powierzchnia zlewni wynosi 1191,7 km2. Jej czêœæ prawostronna posiada bardziej rozwiniêt¹ sieæ dop³ywów takich jak: rzeka Korabiewka, rzeka Chojnatka, rzeka Bia³ka, Rylka i Krzemionka. Górna czêœæ zlewni le¿y w obszarze moren czo³owych zlodowacenia œrodkowopolskiego, utworzonych z piasków i ¿wirów z g³azami, a tak¿e z glin piaszczystych i spiaszczonych. Ta czêœæ zlewni jest pagórkowata i falista. Œrodkowa czêœæ zlewni ma rzeŸbê nisko falist¹ z wyraŸnymi wysoczyznami morenowymi. Dolna czêœæ zlewni posiada rzeŸbê p³asko-równinn¹, w obszarze moreny dennej zbudowanej z glin i piasków gliniastych. Grunty zlewni w przewa¿aj¹cej mierze s¹ u¿ytkowane rolniczo – 74% powierzchni, w tym: grunty orne stanowi¹ 66% , u¿ytki zielone – 8%. Pozosta³e obszary zajmuj¹ lasy – 19%, wody – 1%, drogi i zabudowa – 6%. Lasy – wysokopienne olchowe, sporadycznie na wyniesieniach – sosnowe. Wiêksze kompleksy leœne wystêpuj¹ w Ÿród³owym odcinku rzeki do ujœcia rzeki Krzemionki.

Rzeka Rawka ma d³ugoœæ 97,00 km i jest prawostronnym dop³ywem Bzury. �ród³a rzeki umiejscowione s¹ w dwóch ramionach: Rawka Lewa wyp³ywa na wysokoœci 195 m n.p.m. w rejonie wsi Turbowice, Rawka Prawa wyp³ywa na wysokoœci 180 m n.p.m. w rejonie wsi Rewica. W górnym biegu jest rzek¹ o charakterze wy¿ynnym, natomiast w biegu œrodkowym i dolnym – nizinnym.  Najwy¿sze stany wód w Rawce wystêpuj¹ w marcu, najni¿sze stany i przep³ywy notowane s¹ zim¹ – od grudnia do lutego oraz latem w lipcu i sierpniu.

Œredni spadek rzeki Rawki wynosi 0,98‰, a œredni spadek doliny 1,36‰. W jej górnym biegu szerokoœæ dna waha siê od 0,4 do 5 m, w dolnym 7-20 m. W korycie wystêpuj¹ naturalne i sztuczne przeszkody. Cech¹ charakterystyczn¹ rzeki jest stosunkowo du¿a czêstotliwoœæ wystêpowania wody z brzegów, która zalewa doliny i liczne starorzecza, stale lub okresowo ³¹cz¹ce siê z g³ównym korytem. Stwarza to dobre warunki bytowania oraz rozrodu ichtiofauny.

Dolina rzeki Rawki jest cennym przyrodniczo obiektem ze wzglêdu na bardzo licznie reprezentowan¹ florê. Bezpoœrednio w rzece oraz wzd³u¿ jej brzegów stwierdzono obecnoœæ oko³o 350 gatunków roœlin, z czego 27 prawnie chronionych. By³ to jeden z g³ównych powodów ustanowienia w 1983 roku Rezerwatu Rawka, którego celem jest ochrona koryta rzeki Rawki z rozga³êzieniami od Ÿróde³ do ujœcia. W zlewni tej rzeki zlokalizowane s¹ nastêpuj¹ce zbiorniki wodne: Góra, Jankowice, Józefin, „Tatar”, „Dolna”, ¯ydomice, Kurzeszyn, Doleck, Grabskie Budy, Ruda, Kamion, Suliszew, Keszyce. Najwa¿niejszymi dop³ywami Rawki s¹:

Korabiewka o d³ugoœci 28,80 km i szer. 5,00 m,

Bia³ka o d³ugoœci 28,46 km i szer. 5,00 m,

Rylka o d³ugoœci 28,08 km i szer. 7,00 m,

Chojnatka o d³ugoœci 16,52 km i szer. 5,00 m

Krzemionka o d³ugoœci 22,90 km i szer. 8,00 m

Dop³ywy Rawki odznaczaj¹ siê bardzo zbli¿on¹ charakterystyk¹ morfologiczn¹ do cieku g³ównego. Za naj³adniejszy odcinek uwa¿any jest fragment doliny Rawki powy¿ej Bolimowa, gdzie rzeka p³ynie w bezpoœrednim s¹siedztwie Puszczy Bolimowskiej.

7.		Warunki hydrogeologiczne

Na obszarze projektowanej inwestycji stwierdzono wystêpowanie wody gruntowej w postaci ci¹g³ego poziomu wodonoœnego o zwierciadle zarówno swobodnym, jak i lekko naporowym, kszta³tuj¹cym siê na g³êbokoœci od 1,71 m ppt. do 2,70 m ppt. Stref¹ wodonoœn¹ dla tego poziomu nie s¹ jednak piaski aluwialne a ni¿ej le¿¹ce piaski gliniaste i gliny eluwialne. Woda wystêpuje tu w przewarstwieniach piaszczystych jako, ¿e s¹ to generalnie grunty pó³przepuszczalne. Strefa wodonoœna jest p³ytka i koñczy siê na stropie glin lodowcowych.

Przepuszczalnoœæ pod³o¿a jest zmienna. W stropie, do g³êbokoœci 1,0 – 2,7 m ppt. dominuj¹ dobrze przepuszczalne nasypy antropogeniczne i piaski aluwialne – o przepuszczalnoœci rzêdu k=2,0x10-5 m/s, spoczywaj¹ce na pó³przepuszczalnych glinach eluwialnych i zwa³owych –o przepuszczalnoœci poni¿ej k=1,0x10-7 m/s. W strefie gruntów eluwialnych pó³przepuszczalnych warstw¹ uprzywilejowan¹ dla przewodzenia wody jest warstwa eluwialna piasków gliniastych wydzielona jako warstwa geotechniczna EL-1, gdzie wspó³czynnik filtracji jest na poziomie k=1,5–2,0x10-7 m/s

8		Szata roœlinna

Docelowo powierzchnia dzia³ki biologicznie czynna stanowi blisko 40% ogó³u powierzchni zajêtej przez projektowan¹ myjniê. Powierzchnie ta stanowiæ bêd¹ g³ównie trawniki obsadzone krzewami.

W otoczeniu projektowanej inwestycji nie ma obszarów i obiektów przyrodniczych podlegaj¹cych lub mog¹cych podlegaæ prawnej ochronie.

Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych oraz œcieków przemys³owych z terenu myjni samochodowej

Wody opadowe i roztopowe pochodz¹ce z okolic terenu myjni autobusów odprowadzane bêd¹ do systemu kanalizacji deszczowej na podstawie odrêbnej umowy. Odprowadzanie œcieków opadowych i roztopowych nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Œcieki przemys³owe wprowadzane bêd¹ do przy³¹cza kanalizacji miejskiej zgodnie z pismem Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji WOD-KAN Sp z o.o. znak: 026/2016/EUN/WP z dnia 07 kwietnia 2016r.  i dalej do Oczyszczalni Œcieków w Mokrej Prawej.

Œcieki przemys³owe z myjni oczyszczane bêd¹ w separatorze koalescencyjnym typ: SBO3K-20-38-110/160N ze zintegrowanym osadnikiem i dalej do przy³¹cza miejskiej sieci kanalizacyjnej. Ostatecznym odbiorc¹ œcieków bêdzie oczyszczalnia œcieków w Mokrej Prawej.

9.1. System odprowadzania œcieków technologicznych z terenu myjni samochodowej

Myjnia samochodowa bêdzie obs³ugiwa³a jednorazowo jeden autobus, w ci¹gu godziny myte bêd¹ max. 3 autobusy, w ci¹gu doby max. 15 autobusów.

Œcieki technologiczne pochodz¹ce z mycia samochodów mog¹ zawieraæ substancje ropopochodne. Œcieki te bêd¹ ujmowane w sposób zorganizowany z powierzchni terenu myjni i odprowadzane do kanalizacji miejskiej po uprzednim podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym.

Spadek nawierzchni pod³o¿a ze stanowisk technologicznych myjni biegnie w kierunku kratek œciekowych - liniowych. Powy¿sze zosta³o uzgodnione z Zak³adem Wodoci¹gów i Kanalizacji WOD-KAN Sap. z o.o. w Mokrej Prawej (026/2016/EUN/WP z dnia 07 kwietnia 2016r).

Podstawowymi elementami kanalizacji do odprowadzania œcieków przemys³owych bêd¹:

•	wpusty punktowe w myjni pojazdów samochodowych,

•	rury kanalizacyjne,

•	separator koalescencyjny SBO3K-20-38-110/160N ze zintegrowanym osadnikiem piasku s³u¿¹cy do oczyszczania œcieków technologicznych,

Podstawowym urz¹dzeniem oczyszczaj¹cym wody technologiczne z procesu mycia samochodów bêdzie separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem piasku gwarantuj¹cy na odp³ywie do kanalizacji burzowej nie wiêcej ni¿ do 15 mg/dm3 substancji ropopochodnych

Podstawowe parametry technologiczne separatora SBO3K-20-38-110/160N:

przep³yw nominalny Qn = 3l/s,

pojemnoœæ osadnika Vcz = 3,8m3

9.2. Iloœci wód technologicznych z mycia samochodów

-  zgodnie z projektem technologii rozpatrywana myjnia posiada 1 stanowisko – maksymalny wyp³yw

z dyszy urz¹dzenia myj¹cego to 11 l/min = 0,18 l/s;

- max. iloœæ mytych autobusów w ci¹gu 1 godz. – 3 szt, œredni czas mycia 1 autobusu 20 min

- max iloœæ mytych autobusów w ci¹gu dnia – 15 szt /przez 5 godz./dobê/

Maksymalna iloœæ œcieków bêdzie wynosiæ

Q maxh = 10 l/min x 20 min x 3  = 600 l/h = 0,60 m3/h,

Qœr.d = Qmax.d = 0,60 m3/h x 5 h = 3,0 m3/d,

Q max.r. = 3,0 x 365 = 1095 m3/r,

10. Urz¹dzenia redukuj¹ce zanieczyszczenia

Redukcja zanieczyszczeñ wstêpnie odbywaæ siê bêdzie na etapie wprowadzania œcieków w studzienkach i wpustach. Przyjmuje siê, ¿e redukcjê zanieczyszczeñ w urz¹dzeniach na poziomie 40% zawiesina i 25% BZT5..

Œcieki przemys³owe z myjni pojazdów s¹ podczyszczane w wysokosprawnym separatorach koalescencyjnych  SBO3K-20-38-110/160N: ze zintegrowanym osadnikiem redukuj¹cym zanieczyszczenia w postaci zawiesiny i substancji ropopochodnych.

Urz¹dzenia s¹ tak dobrane, by spe³niaæ dopuszczalne wielkoœci zanieczyszczeñ, przy natê¿eniu deszczu 15l/s ha.

Charakterystyczn¹ cech¹ zastosowanego separatora jest wykorzystanie w³asnoœci, i¿ maksymalne stê¿enie zanieczyszczeñ wystêpuje w pierwszej fazie sp³ywu, zanim natê¿enie odp³ywu osi¹gnie maksymaln¹ wartoœæ. Separator wykonany jest na bazie prefabrykatów ¿elbetonowych, wyposa¿ony w samoczynne zamkniecie uniemo¿liwiaj¹ce ewentualne ska¿enie odbiornika podczas niekontrolowanego sp³ywu zanieczyszczeñ.

Podstawowe parametry technologiczne separatora SBO3K-20-38-110/160N:

przep³yw nominalny Qn = 3l/s,

objêtoœæ czynna Vcz = 3,8 m3

10.1. Sprawnoœæ procesu oczyszczania

Dane literaturowe okreœlaj¹ skutecznoœæ redukcji zanieczyszczeñ  w wysokoœci:

- zawiesina ogólna – 85 – 90%

- dla ropopochodnych 96 -98%.

Wed³ug informacji technicznych dostawcy separatorów stê¿enie substancji ropopochodnych na wylocie z separatora nie przekroczy 5 mg/dm3, natomiast stê¿enie zawiesiny ogólnej 50 mg/dm3.

Odbiorca œcieków przemys³owych Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji WOD-KAZ Sp. z o.o. w Mokrej Prawej w piœmie l.dz. 4402/2016EUN z dnia 26.09.2016 okreœli³ ograniczenie w dostawie maksymalnych stê¿eñ œcieków nie wy¿szych ni¿:

fosfor i zwi¹zki fosforu oznaczane jako fosfor ogólny - 10,0 mgP/dm3

azot amonowy 			- 200 mgNNH4/dm3

wêglowodory ropopochodne	- 15 mg/dm3

azot azotynowy			- 10,0 mg NNO3/dm3

temperatura 			< 35oC

odczyn 				- 6,5 – 9,5 pH

Parametry azotu amonowego, azotu azotynowego i fosforu ogólnego w œciekach przemys³owych wynikaj¹ z u¿ywanych œrodków myj¹cych w myjni samochodowej.

10.2. Urz¹dzenia pomiarowe

Zgodnie z par. 10 ust. 3 rozporz¹dzenia Ministra Œrodowiska z dnia 14 lipca 2006 roku, w sprawie sposobu realizacji obowi¹zków dostawców œcieków przemys³owych oraz warunków wprowadzania œcieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych (Dz.U. Nr 136, poz. 964 ze zmianami) pobór próbek œcieków przemys³owych zawieraj¹cych substancje zanieczyszczaj¹ce wymienione w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia oraz pomiary stê¿eñ tych substancji powinny byæ wykonywane przez dostawcê œcieków przemys³owych nierzadkiej ni¿ 2 razy w ci¹gu roku, w miejscu reprezentatywnym dla wprowadzanych œcieków. Na ci¹gu kanalizacji przewidziano monta¿ takiej studzienki.

Miejsce usytuowania separatora koalesencyjnego wraz ze zintegrowanym osadnikiem oraz studzienki pomiarowej przedstawiono na do³¹czonych za³¹cznikach graficznych

11. 	Instrukcja gospodarki œciekami i osadami

Gospodarka œciekami i osadami powstaj¹cymi w wyniku oczyszczania œcieków deszczowych i roztopowych winna byæ prowadzona zgodnie z ramow¹ instrukcja obs³ugi i eksploatacji separatora koalescencyjnego. W³aœciwa gospodarka œciekami i osadami ma na celu prawid³owe oczyszczanie œcieków deszczowych oraz zgodne z warunkami technicznymi i ekonomicznymi wykorzystanie urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych.

Podstawowe za³o¿enia gospodarki œciekami i osadami to:

utrzymanie w³aœciwych parametrów procesu oczyszczania œcieków deszczowych oraz usuwanie osadów zgodnie z za³o¿eniami technologicznymi oraz DTR urz¹dzeñ;

obs³uga elementów mechanicznych wed³ug szczegó³owej instrukcji;

utrzymanie obiektów i urz¹dzeñ w pe³nej sprawnoœci gwarantuj¹cej dobre efekty pracy
oraz szybkie usuwanie usterek;

prowadzenie okresowych przegl¹dów i konserwacji urz¹dzeñ zgodnie ze wytycznymi zawartymi w instrukcjach w sposób nie zagra¿aj¹cy uzyskaniu gorszych efektów oczyszczania i usuwania osadów, w tym ostatecznej decyzji o oczyszczeniu separatora;

okresowe przegl¹dy i konserwacja separatora przez firmê œwiadcz¹c¹ tego rodzaju us³ugi i posiadaj¹c¹ stosowne uprawnienia w zakresie usuwania i transportu odpadów niebezpiecznych (ropopochodnych).

W trakcie eksploatacji terenów utwardzonych bêd¹ powstawa³y pewne iloœci odpadów sta³ych zaliczanych do nastêpuj¹cych kodów

Tab.[8]

| Lp. | Rodzaj odpadów | kod odpadu | Iloœæ [Mg/a] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Odpady z czyszczenia ulic i placów | 20 03 03 | 5,0 |
| 2 | Odpady ze studzienek kanalizacyjnych | 20 03 06 | 0,5 |
| 3 | Zawartoœæ piaskownika (zintegrowanego z separatorem) | 19 08 02 | 0,3 |
| 5 |

Odpady z odwadniania olejów w separatorach:

- odpady sta³e z piaskowników w separatorach – szlam olejowy

- zawartoœæ separatora koalescencyknego – szlam olejowy

13 05 01*

19 08 10*

0,25

0,05

* Odpady oznaczone kodami 13 05 01*, 16 07 08* i 13 05 02* znajduj¹ siê na 1iœcie odpadów niebezpiecznych

12. Oddzia³ywanie na odbiornik

Œcieki przemys³owe z myjni samochodów osobowych s¹ wprowadzane do kanalizacji miejskiej poprzez przy³¹cze kanalizacyjne DN160mm.

Stosowane zabezpieczenia przed emisj¹ nieczyszczonych œcieków w postaci monta¿u separatora koalescencyjnego SBO3K-20-38-110/160N: ze zintegrowanym osadnikiem skutecznie eliminuje wp³yw zanieczyszczeñ ropopochodnych i innych  w œciekach wprowadzanych do kanalizacji miejskiej.

Na wprowadzanie œcieków przemys³owych do kanalizacji inwestor dysponuje zgod¹ w³aœciciela urz¹dzeñ i sieci kanalizacyjnej tego terenu (tj. Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. w Mokrej Prawej).

13. Okreœlenie wp³ywu gospodarki wodnej na wody podziemne

Sp³ywy wód przemys³owych z rozpatrywanego terenu myjni samochodowej przy ul. Czerwonej w Skierniewicach s¹ ujmowane w sposób zorganizowany, oczyszczane i kierowane do odbiornika – kanalizacji miejskiej. Ten sposób odprowadzania œcieków przemys³owych eliminuje potencjalne Ÿród³o zagro¿enia wód podziemnych, którym by³aby migracja zanieczyszczeñ ropopochodnych do wód podziemnych.

14. Wp³yw odprowadzanych œcieków na formy ochrony przyrody

W rejonie myjni samochodowej przy ul. Czerwonej w Skierniewicach brak form ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody, wystêpuj¹cych w zasiêgu oddzia³ywania zamierzonego korzystania z wód lub planowanych do wykonania urz¹dzeñ wodnych.

15. Sposób postêpowania w przypadku awarii oraz rozmiar i warunki korzystania z wód oraz urz¹dzeñ wodnych w tych sytuacjach

W przypadku omawianych rozwi¹zañ technicznych obiektów oczyszczalni œcieków, trudno jest mówiæ o  awarii urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych.

Separator koalescencyjny nie wymaga sta³ej obs³ugi. Wymaga jedynie okresowego czyszczenia osadnika z zatrzymanego piasku i osadu. Separator nie posiada ¿adnych urz¹dzeñ mechanicznych – jego dzia³anie oparte jest na naturalnych procesach sedymentacji i flotacji

Potencjalnym Ÿród³em zagro¿enia mog¹ byæ wycieki spowodowane np. nie sprawnym uk³adem paliwowym w œrodkach transportowych. Te niewielkie iloœci mog¹ siê szybko rozprzestrzeniaæ w przewiewnej atmosferze powietrznej, bowiem szczelna powierzchnia nawierzchni drogi wyklucza przenikanie zanieczyszczeñ do gruntu i wód.

Mimo, i¿ prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zdarzenia zwi¹zanego ze znacznym wyciekiem paliwa czy substancji chemicznej poza zamkniêty uk³ad transportowy jest minimalna, to w przypadku wyst¹pienia takiej sytuacji, medium winno byæ zatrzymane na utwardzonej powierzchni i bezzw³ocznie wyeliminowane w miejscu jego powstania. Do jego usuniêcia przewiduje siê wykorzystanie materia³ów i œrodków stosowanych do likwidacji i unieszkodliwiania zanieczyszczeñ, np. przy zanieczyszczeniach ropopochodnych i oleistych, sorbentów mineralnych w postaci granulatów.

W przypadkach skrajnych, separator, po uprzednim zaœlepieniu otworów, mo¿e w sytuacjach awaryjnych pos³u¿yæ jako zbiornik bezodp³ywowy do przetrzymywania kierowanego do niego w wypadku awarii – medium. Konstrukcja separatora zapewnia, ¿e podczas awarii po³¹czonej z du¿ym rozlewem oleju, dop³ywaj¹ce do separatora zanieczyszczenia zatrzymane zostan¹ w komorze separacyjnej, która mo¿e zmagazynowaæ bezpiecznie objêtoœæ równ¹ piêciokrotnej objêtoœci komory olejowej.

16. Wytyczne eksploatacji separatora koalescencyjnego

Eksploatacja sieci odprowadzaj¹cej œcieki przemys³owe wymaga okresowych przegl¹dów oraz w³aœciwej konserwacji a po up³ywie pewnego czasu nawet renowacji. Podstawowym warunkiem bezpiecznej eksploatacji urz¹dzeñ technicznych (separatora koalescencyjnego) jest przestrzeganie warunków podanych w dokumentacji projektowej i instrukcji eksploatacji separatora.

Do obowi¹zków u¿ytkownika instalacji sieci kanalizacyjnej nale¿y:

- prawid³owa eksploatacja ca³ej sieci kanalizacji (m.in. regularne usuwanie zanieczyszczeñ z wpustów odbieraj¹cych nap³yw œcieków,

- dba³oœæ o sprawne dzia³anie separatora poprzez:

a) okresowe sprawdzenie (wzrokowe), czy czêœci urz¹dzenia istotne dla jego sprawnoœci znajduj¹ siê w stanie zapewniaj¹cym tak¹ sprawnoœæ (kontrola ta ma wy³oniæ ewentualne pêkniêcia, rysy, ubytki pokrycia, korozjê i inne uszkodzenia),

b) okresowe sprawdzenie szczelnoœci oraz prawid³owego ustawienia rury odp³ywowej (wypychaj¹cej olej)

c) okresowe sprawdzenie dro¿noœci króæców do i odp³ywowych

d) okresowe sprawdzenie zamulenia i zaolejenia komory wielofunkcyjnej, komory szlamowej i komory koalescencyjnej

e) okresowe sprawdzenie iloœci oleju w zbiorniku olejowym (podczas normalnej pracy zbiornik oleju nale¿y opró¿niæ przy jego zape³nieniu w 80%)

f) okresowe usuwanie gromadz¹cych siê namu³ów i zanieczyszczeñ.

Opró¿nianie separatora powinno odbywaæ siê przy u¿yciu wozu asenizacyjnego, przez firmê wyspecjalizowan¹ w tego typu us³ugach.

Raz na pó³ roku nale¿y dokonaæ szczegó³owego przegl¹du stanu technicznego i funkcjonowania instalacji, w tym dok³adne wzrokowe oglêdziny wszystkich elementów (studzienki, wylot do odbiornika) dla wy³onienia ewentualnych pêkniêæ, rys, ubytków, korozji i innych uszkodzeñ.

17. Warunki korzystania z wód regionu wodnego

Ustalenia wynikaj¹ce z art. 132 ust.2. pkt 4 Prawo Wodne

A) Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza,

Analizowany obszar zlokalizowany jest w dorzeczu Wis³y i przy planowaniu wszelkich prac maj¹cych wp³yw na wody podziemne i powierzchniowe nale¿y stosowaæ siê do wytycznych zawartych w Planie gospodarowania wodami na Obszarze dorzecza Wis³y (M.P 2011 Nr 49, poz. 549).

Planowanie w gospodarowaniu wodami obejmuje nw. dokumenty planistyczne:

program wodno-œrodowiskowy kraju, z uwzglêdnieniem podzia³u na obszary dorzeczy,

plan gospodarowania na obszarze dorzecza,

plan ochrony przeciwpo¿arowej oraz przeciwdzia³ania skutkom suszy na obszarze kraju, z uwzglêdnieniem podzia³u na obszarze dorzeczy oraz plan ochrony przeciwpo¿arowej regionu wodnego,

warunki korzystania z wód regionu wodnego oraz sporz¹dzanie w razie potrzeby warunki korzystania z wód zlewni.

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy ³¹cznie z odpowiednimi planami dzia³añ s¹ podstaw¹ do podejmowania czynnoœci administracyjnych dotycz¹cych szczególnie planowania przestrzennego, wydawania decyzji dot. zagospodarowania terenu i pozwoleñ na budowê oraz s³u¿¹cych do osi¹gniêcia celów œrodowiskowych w zakresie wód powierzchniowych i podziemnych.

Przewidziano tu nastêpuj¹ce cele:

dla wód powierzchniowych:

- zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrócenie stanu wszystkich jednolitych czêœci wód powierzchniowych w celu osi¹gniêcia dobrego stanu wód powierzchniowych,

- zapewnienie ochrony, poprawa stanu wszystkich sztucznych i silnie zmienionych jednolitych czêœci wód, w celu osi¹gniêcia dobrego potencja³u ekologicznego i dobrego stanu chemicznego wód powierzchniowych,

- stopniowe redukowanie zanieczyszczenia substancjami priorytetowymi i zaprzestania lub stopniowego eliminowania emisji, odprowadzania i strat niebezpiecznych substancji priorytetowych

dla wód podziemnych:

- zapobieganie dop³ywowi lub ograniczenie dop³ywów zanieczyszczeñ do wód podziemnych i zapobieganie pogarszaniu siê stanu wszystkich jednolitych czêœci wód podziemnych,

- zapewnienie ochrony, poprawa oraz przywrócenie stanu wszystkich jednolitych czêœci wód podziemnych, w celu osi¹gniêcia dobrego stanu wód podziemnych,

- odwrócenie utrzymuj¹cego siê rosn¹cego trendu stê¿enia ka¿dego zanieczyszczenia wynikaj¹cego z wp³ywu dzia³alnoœci cz³owieka w celu stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych.

Analizowany obszar znajduje siê na obszarze Jednolitej Czêœci Wód Podziemnych (JCWPd) oznaczonej nr 80, Region Œrodkowej Wis³y, w województwie ³ódzkim. Symbol Q(1-2)-(M)-J3, (Cr)

Teren planowanej inwestycji znajduje siê w zasiêgu oddzia³ywania:

GZWP nr 215A Zbiornik Subniecka Warszawska (czêœæ centralna), o powierzchni 17500 km2. Jest to zbiornik trzeciorzêdowy o typie oœrodka porowatego i zasobach dyspozycyjnych ok. 145 tys. m3/d

GZWP nr 215 Zbiornik Subniecka Warszawska, o powierzchni 51000 km2. Jest to zbiornik trzeciorzêdowy o typie oœrodka porowatego i zasobach dyspozycyjnych ok. 250 tys. m3/d

Teren projektowanej myjni samochodów osobowych zlokalizowany jest na obszarze zlewni Rawki dla której wyznaczono nastêpuj¹ce jednolite czêœci wód powierzchniowych:

PLRW200017272692 – Dop³yw z Serwitut, SW1824

PLRW200017272692 – Rawka od Bia³ki do Korabiewki, SW1824

Typ JCWp: potok nizinny piaszczyty (Dop³yw z Serwitut),

rzeka nizinna piaszczysto gliniasta, (rzeka Rawka od Ba³ki do Korabiewki)

Status: naturalna czêœæ wód,

Ocena stanu: z³y,

Ocena ryzyka nieosi¹gniêcia celów œrodowiskowych: zagro¿ona

Deregacje: 4 (4) – 1

Uzasadnienie deregacji: Wp³yw dzia³alnoœci antropogenicznej na stan JCW generuje koniecznoœæ przesuniêcia w czasie osi¹gniêcia celów œrodowiskowych z uwagi na brak rozwi¹zañ technicznych mo¿liwych do zastosowania w celu poprawy stanu JCW

B)  Warunki korzystania z wód regionu wodnego

Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie wyda³ rozporz¹dzenie nr 5/2015 z dnia 3 kwietnia 2015r. w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód regionu wodnego Œrodkowej Wis³y og³oszone w Dzienniku Urzêdowym Województwa £ódzkiego (z roku 2015 poz.3449)

W rozporz¹dzeniu (par.10) okreœlono priorytety w korzystaniu z wód, którymi s¹:

zachowanie przep³ywu nienaruszalnego,

zaopatrzenie ludnoœci w wodê przeznaczon¹ do spo¿ycia i na cele socjalno-bytowe,

produkcja artyku³ów ¿ywnoœciowych oraz farmaceutycznych,

potrzeby innych dzia³ów gospodarki

Rozporz¹dzenie (rozdzia³ IV) okreœla ograniczenia z korzystania z wód niezbêdne do osi¹gniêcia ustalonych celów œrodowiskowych, a mianowicie:

- Korzystanie z wód oraz regulacja lub zabudowa urz¹dzeniami wodnymi wód powierzchniowych nie

mo¿e stwarzaæ nowego albo zwiêkszaæ istniej¹cego zagro¿enia nieosi¹gniêcia celów œrodowiskowych okreœlonych w planie, o którym mowa w § 2, jak równie¿ zagra¿aæ osi¹gniêciu celów œrodowiskowych okreœlonych dla obszarów chronionych, z zastrze¿eniem § 14,

- Dopuszcza siê lokalizowanie nowych zrzutów œcieków lub zwiêkszenie iloœci wprowadzonych œcieków lub

zwiêkszenie iloœci wprowadzonego ³adunku zanieczyszczeñ do odbiornika o stanie co najmniej dobrym pod warunkiem zachowania warunków okreœlonych w § 5 ust. 2. 2. Dopuszcza siê lokalizowanie nowych zrzutów œcieków lub zwiêkszenie iloœci wprowadzonych œcieków lub zwiêkszenie iloœci wprowadzonego ³adunku zanieczyszczeñ do odbiornika o stanie poni¿ej dobrego pod warunkiem zachowania warunków okreœlonych w § 5 ust. 3.

- Dopuszcza siê wprowadzanie substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego do odbiornika o stanie co najmniej dobrym pod warunkiem wykazania, ¿e wprowadzany ³adunek zanieczyszczeñ nie

spowoduje pogorszenia stanu JCWP i JCWP znajduj¹cej siê poni¿ej.

Okreœlenie wp³ywu gospodarki wodnej na wody powierzchniowe oraz podziemne w szczególnoœci na stan tych wód i realizacjê celów œrodowiskowych dla nich okreœlonych, Dzia³ III ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz.U. z 2015 poz. 469 ze zm)

Art. 38d – Celem œrodowiskowym dla JCWP niewyznaczonych jako sztuczne lub silnie zmienione jest ochrona, poprawa oraz przywracanie stanu JCWP, tak aby osi¹gn¹æ dobry stan tych wód, a tak¿e zapobieganie pogorszenia ich stanu,. W tym celu nale¿y podj¹æ dzia³ania polegaj¹ce na:

- stopniowej redukcji zanieczyszczeñ powodowanych przez substancje priorytetowe oraz substancje szczególnie szkodliwe dla œrodowiska wodnego, okreœlone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1;

- zaniechaniu lub stopniowym eliminowaniu emisji do wód powierzchniowych substancji priorytetowych oraz substancji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska wodnego, okreœlone w przepisach wydanych na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 1;

W omawianym przedsiêwziêciu œcieki przemys³owe (po podczyszczeniu w separatorze koalescencyjnym) i socjalne bytowe odprowadzane bêd¹ do miejskiej oczyszczalni œcieków w Mokrej Prawej wobec czego brak bezpoœredniego wp³ywu na wody podziemne oraz realizacje wymienionych wy¿ej celów.

Art. 38e Celem œrodowiskowym dla JCWPd jest

- zapobieganie dop³ywowi lub ograniczenie dop³ywów zanieczyszczeñ,

- zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu,

- ochrona i podejmowanie dzia³añ naprawczych a tak¿e zapewnienie równowagi miêdzy poborem a zasilaniem tych wód tak, aby osi¹gn¹æ ich dobry stan.

W analizowanym przedsiêwziêciu nie przewiduje siê bezpoœredniego oddzia³ywania na JCWPd, bowiem wszelki pobór wody odbywa³ siê bêdzie na podstawie dostawcy zewnêtrznego, którym bêdzie Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. w Mokrej Prawej.

C) Plan zarz¹dzania ryzykiem powodziowym

Rozpatrywane teren nie znajduje siê na obszarze objêtym zagro¿eniem powodziowym -  publikacja pod nazw¹ „Mapy zagro¿enia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym”, KZGW, Warszawa, marzec  2015

D) Plan przeciwdzia³ania skutkom suszy

Dla danego obszaru na ma planów przeciwdzia³ania suszy

E) Plan krajowego programu oczyszczania œcieków komunalnych

Analizowana inwestycja nie powoduje wprowadzania do wód powierzchniowych œcieków komunalnych.

18.  Podsumowanie i wnioski

Przedstawione materia³y i dokumenty pozwalaj¹ stwierdziæ, ¿e nie istniej¹ przeszkody w udzieleniu  pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych œcieków przemys³owych z projektowanej myjni samochodów osobowych przy ul. Czerwonej 7 w Skierniewicach do kanalizacji miejskiej i dalej do miejskiej oczyszczalni œcieków w Mokrej Prawej.

Efekty eksploatacji separatora s¹ wystarczaj¹ce, aby wartoœci wskaŸników zanieczyszczeñ nie powodowa³y przekroczenia wartoœci okreœlonych rozporz¹dzeniu Ministra Œrodowiska z dnia 14 lipca 2006r. w sprawie sposobu realizacji obowi¹zków dostawców œcieków przemys³owych oraz warunków wprowadzania œcieków do urz¹dzeñ kanalizacyjnych (Dz.U. 136, poz. 964 ze zm)

Jako warunki pozwolenia wodnoprawnego proponuje siê:

Odprowadzenie oczyszczonych w separatorze koalescencyjnym wód przemys³owych z terenu myjni samoichodowej przy ul. Czerwonej 7 w Skierniewicach do przy³¹cza kanalizacyjnego  miejskiej sieci kanalizacyjnej i dalej do oczyszczalni œcieków w Mokrej Prawej w nastêpuj¹cej iloœci, stanie i sk³adzie:

Q maxh = 0,60 m3/h,

Qœr.d = Qmax.d = 3,0 m3/d,

Q max.r. = 1095 m3/r,

O maksymalnych stê¿eniach zanieczyszczeñ nie wy¿szych ni¿:

fosfor i zwi¹zki fosforu oznaczane jako fosfor ogólny - 10,0 mgP/dm3

azot amonowy 			- 200 mgNNH4/dm3

wêglowodory ropopochodne	- 15 mg/dm3

azot azotynowy			- 10,0 mg NNO3/dm3

W sk³ad ci¹gu technologicznego oczyszczalni œcieków przemys³owych z myjni  samochodów osobowych wchodzi separator koalescencyjny typu SBO3K-20-38-110/160N wraz ze zintegrowanym osadnikiem

2)  Zobowi¹zaæ  w³aœciciela i u¿ytkownika separatora koalecencyjnego oczyszczaj¹cego œcieki przemys³owe  do:

utrzymania w nale¿ytym stanie technicznym i sanitarnym wszystkich urz¹dzeñ i obiektów oczyszczalni œcieków przemys³owych

prowadzenia ksi¹¿ki eksploatacji urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych z rejestrem wywozu zatrzymanych w separatorze (substancje ropopochodne zaliczane s¹ do odpadów niebezpiecznych) i wpustach deszczowych zanieczyszczeñ, czynnoœci zwi¹zanych z naprawami i konserwacj¹ urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych oraz ewentualnych awarii

prowadzenia kontroli laboratoryjnej jakoœci œcieków oczyszczonych, odprowadzanych do odbiornika zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami

Proponuje siê wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych œcieków na okres  4 lat.

19.  STRONY POSTÊPOWANIA WODNOPRAWNEGO.

Stronami  w postêpowaniu wodnoprawnym s¹:

Zak³ad Wodoci¹gów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o.

Mokra Prawa 30, 96-100 Skierniewice.

OPIS PROWADZENIA ZAMIERZONEJ DZIA£ALNOŒCI SPORZ¥DZONY

W JÊZYKU  NIETECHNICZNYM

G³ównym przedmiotem wniosku jest wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie œcieków oczyszczonych z myjni samochodowej do przy³¹cza kanalizacji sanitarnej miejskiej sieci kanalizacyjnej zlokalizowanej w Skierniewicach przy ul. Czerwonej/Grzybowej.

Przed wprowadzeniem do kanalizacji œcieki oczyszczane s¹ wydzielonych separatorze koalescencyjnym typu SBO3K-20-38-110/160N ze zintegrowanym osadnikiem.

Stopieñ oczyszczania wód w separatorze ca³kowicie zabezpiecza wody przed emisj¹ substancji ropopochodnych poni¿ej wymaganych prawem stê¿eñ.

Na wprowadzanie œcieków do kanalizacji inwestor uzyska³ zgodê Zak³adu Wodoci¹gów i Kanalizacji WOD-KAN Sp. z o.o. w Mokrej Prawej.

Ten sposób korzystania ze œrodowiska nie powoduje oddzia³ywania na wody podziemne ani na chronione formy przyrody.

Ustalono stan i sk³ad œcieków przemys³owych odprowadzanych do kanalizacji miejskiej, który wynosi:

Q maxh = 0,60 m3/h,

Qœr.d = Qmax.d = 3,0 m3/d,

Q max.r. = 1095 m3/r,

O maksymalnych stê¿eniach zanieczyszczeñ nie wy¿szych ni¿:

fosfor i zwi¹zki fosforu oznaczane jako fosfor ogólny - 10,0 mgP/dm3

azot amonowy 			- 200 mgNNH4/dm3

wêglowodory ropopochodne	- 15 mg/dm3

azot azotynowy			- 10,0 mg NNO3/dm3

Opracowa³: